ПЛАН
проводимых мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина, 99а за счет тарифа «Содержание и текущий ремонт жилого фонда» — 16,32 руб. на 2015 год.

№ П/П	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Срок исполнения	Отметка о выполнен	Причина не выполнен
	Технические осмотры
1	Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры,трубопроводов)	1кв.м.здания	450	Апрель,Октябрь
2	Осмотр водопроводов,канализации,системы отопления (помещениях)	квартиры	15	Апрель,Октябрь
3	Осмотр стояков внутреннего водостока	п.м.		Апрель,Октябрь
4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования	Здания		Апрель,Октябрь
5	Проведение весенне-осеннего осмотра		2	Апрель,Октябрь
	Центральное отопление
1.	Промывка,трубопроводов системы центрального отопления	100м³	30	Май-апрель
2	Регулировка системы отопления	дом	1	Октябрь
3	Ревизия запорной арматуры	шт	2	Апрель-май, / сентябрь-октябрь
4	Замена участков трубопроводов системы отопления , устранение аварийных ситуаций	м.п.	-	По мере необходимости
5	Гидравлические испытания трубопроводов / системы отопления, тепловых вводов	1 мп	300	Июнь
6	Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах	шт	1	Май,сентябрь
7	Консервация системы отопления осмотр системы отопления, пробный пуск тепла	1 м.п	300	Июль
8	Ликвидация воздушных пробок	1 стояк	-	По мере необходимости
9	Окраска т/пр в узлах управления	м²	-	Май (по необходимости)
10	Очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников.	шт	2	Май,сентябрь
11	Очистка грязевиков	шт	1	Май,сентябрь
12	Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью	мп	-	По мере необходимости
13	Расконсервация системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов	1 мп	300	Октябрь
14	Снятие и обработка показаний УУТЭ, проведение анализа	узел		Ежедневно / в течении года
15	Сдача отчетности в ресурсоснабжающую организацию	шт		Ежемесячно
16	Демонтаж оборудования / УУТЭ с отправкой в ремонт, монтаж оборудования	шт		По необходимости
17	Смена схемы измерений УУТЭ, допуск в коммерческую эксплуатацию	шт		Апрель-октябрь
18	Техническое содержание и поверка общедомовых проборов учёта системы отопления и ГВС	шт		По необходимости
	Система ГВС
1	Замена запорной арматуры системы горячего водоснабжения и циркуляции	шт	-	По необходимости
2	Замена участков трубопровода ГВС Устранение аварийных ситуаций	мп	-	По необходимости
	Система ХВС
1	Замена запорной арматуры системы холодного водоснабжения	шт	-	По необходимости
2	Замена участков трубопровода ХВС	м.п	-	По необходимости
	Система КНС
1	Прочистка канализационных стояков	1 пр	-	По мере необходимости
2	Устранение засоров канализационных выпусков	шт	-	По мере необходимости
3	Прочистка стояков / ливнёвой канализации	мп	-	По мере необходимости
4	Восстановление опор и крепления канализации	шт	-	По мере необходимости
	Электроснабжение
1	Ремонт поэтажных эл. щитков	шт	-	По мере необходимости
2.	Ремонт эл.щитовой	шт	-	По мере необходимости
3	Ревизия поэтажных эл. щитков	шт	-	По мере необходимости
4	Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования	шт	-	По мере необходимости
5	Проверка заземления оборудования	шт	-	По мере необходимости
6	Снятие показаний эл.счетчиков	шт	1	1 раз в месяц
7	Замена неисправных участков эл.сети	1м.п	-	По мере необходимости
8	Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей, эл.патронов)	шт	-	По мере необходимости
	Кровля
1	Визуальный осмотр состояния кровли	м²	-	По мере необходимости
2	Очистка кровли и козырьков от посторонних предметов и мусора	Кв.м	340	Май - сентябрь
3	Ремонт шиферной кровли ( по заявкам )	м2	-	По заявкам жителей
	Содержание
1	Очистка подвала и тех этажа	м²	400	В течении года		отсутствует
2	Дезинфекция и дератизация подвала	кв.м	-	По мере необходимости
3	Влажное подметание лест. площадок нижних 2 этажей	дом	1	ежедневно
4	Влажное подметание лест. площадок 1 -9 этажей	дом	-	1 раз в неделю	-	-
5	Влажная уборка 1-9 этаж	дом	-	1 раз в месяц	-	-
6	Уборка площадки перед входом в подъезд	шт	-	ежедневно	-	-
7	Уборка территории	дом	1	ежедневно
8	Окраска малых форм	м²	-	Май	-	-
9	Выкашивание газонов	кв.м	-	По мере необходимости
10	Обрезка и валка деревьев согласно предписанию дендролага	Шт.	-	По мере необходимости
11	Уход за зелеными насаждениями: / - обрезка кустарников / - обрезка поросли, побелка деревьев	шт	10	Апрель
12	Ремонт лавочек	шт	-	По мере необходимости		отсутствуют
	Расчетно-кассовое обслуживание
1	Расчетно-кассовое обслуживание		-	ежемесячно
	Вывоз ТОПП
1	Вывоз ТОПП			По графику

Утвержден:
Гл. инженер ООО «Ростов-Дом» С.С. Еремин
Согласовано: Представитель собственников